>Код №; >Тип; >Описание; >Design; >Цвет; >Тмин (°C); >Тмакс (°C); >Длина капилярной трубки (м). >013L3120; RTD; Газонаполненный встроенный температурный датчик, с защитным кожухом; Встроенный; White/RAL 9010; 6; 26; -. >013L3130; RTD Inova™; Газонаполненный встроенный температурный датчик. Дизайн 2000 г.; Встроенный; White & Grey; 6; 26; -. >013L3132; RTD Inova™; Газонаполненный дистанционный температурный датчик. Дизайн 2000 г.; Дистанционный; White & Grey; 6; 26; 0-2. >013L3562; RTD; Газонаполненный встроенный температурный датчик. Дистанционного управления; Дистанционное управление; White RAL 9016; 8; 28; 0-2. >013L3565; RTD; Газонаполненный встроенный температурный датчик. Дистанционного управления; Дистанционное управление; White RAL 9016; 8; 28; 0-5. >013L3568; RTD; Газонаполненный встроенный температурный датчик. Дистанционного управления; Дистанционное управление; White RAL 9016; 8; 28; 0-8. >013L3642; RTD; Газонаполненный дистанционный температурный датчик; Дистанционный; White/RAL 9010; 6; 26; 0-2. >013L3650; RTD; Газонаполненный встроенный температурный датчик, с ограниченным диапазоном настройки; Встроенный; White/RAL 9010; 6; 21; -. >013L3652; RTD; Газонаполненный дистанционный температурный датчик, с ограниченным диапазоном настройки; Дистанционный; White/RAL 9010; 6; 21; 0-2. >013L3600; RTS; С "жидкостным" встроенным температурным датчиком; Встроенный; White/RAL 9010; 8; 28; -. >013L4230; RTS Everis™; С "жидкостным" встроенным температурным датчиком; Встроенный; White/grey; 8; 28; -. >013L4232; RTS Everis™; С "жидкостным" дистанционным температурным датчиком; Дистанционный; White/grey; 8; 28; 0-2.