Габаритные и присоединительные размеры

Краны шаровые JiP, цельносварные 
из углеродистой стали со стандартным проходом

| Ду, мм | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | D | L | H | Hh | Hg | E | F | C | S | O | G1 | G2 | G3 |  |
| Ру 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 42,4 | 21,3 | 15 | 230 | 120 | — | — | — | 61 | 25 | 115 | — | — | — | — | 1,0 |
| 20 | 42,4 | 26,9 | 15 | 230 | 120 | — | — | — | 58 | 25 | 115 | — | — | — | — | 1,0 |
| 25 | 48,3 | 33,7 | 20 | 230 | 125 | — | — | — | 56 | 25 | 115 | — | — | — | — | 1,2 |
| 32 | 60,3 | 42,4 | 2 | 260 | 130 | — | — | — | 56 | 25 | 115 | — | — | — | — | 1,5 |
| 40 | 76,1 | 48,3 | 32 | 260 | 130 | — | — | — | 54 | 35 | 165 | — | — | — | — | 2,3 |
| 50 | 76,1 | 60,3 | 40 | 300 | 137 | — | — | — | 54 | 35 | 165 | — | — | — | — | 2,8 |
| Ру 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 102 | 76,1 | 50 | 260 | 165 | — | — | 100 | 73 | 35 | 210 | — | — | — | — | 3,8 |
| 80 | 127 | 88,9 | 65 | 270 | 195 | — | — | 110 | 88 | 39 | 260 | — | — | — | — | 5,6 |
| 100 | 159 | 114,3 | 80 | 290 | 225 | — | — | 135 | 108 | 39 | 260 | — | — | — | — | 8,6 |
| 125 | 194 | 139,7 | 100 | 315 | 215 | 345 | 175 | 165 | 109 | 44 | 350 | 200 | 260 | 75 | 190 | 14 |
| 150 | 219 | 168,3 | 125 | 340 | 230 | 365 | 186 | 205 | 109 | 49 | 630 | 200 | 260 | 75 | 190 | 24 |
| 200 | 273 | 219,1 | 150 | 390 | 260 | 390 | 180 | 243 | 116 | 60 | 630 | 200 | 260 | 75 | 190 | 44 |
| 250 | 357 | 273,0 | 200 | 530 | — | 585 | 242 | 330 | 188 | 88 | — | 400 | 330 | 100 | 245 | 122 |
| 300 | 457 | 323,9 | 250 | 660 | — | 635 | 261 | 400 | 199 | 100 | — | 400 | 400 | 141 | 330 | 221 |
| 350 | 457 | 355,6 | 250 | 760 | — | 635 | 284 | 400 | 183 | 100 | — | 400 | 400 | 141 | 330 | 228 |
| 400 | 521 | 406,4 | 300 | 820 | — | 685 | 304 | 480 | 212 | 140 | — | 400 | 430 | 150 | 340 | 361 |
| 450 | 711 | 457,2 | 400 | 1220 | — | 855 | 304 | 690 | 297 | 168 | — | 500 | 465 | 188 | 400 | 829 |
| 500 | 711 | 508,2 | 400 | 1220 | — | 855 | 304 | 690 | 272 | 168 | — | 500 | 465 | 188 | 400 | 829 |
| 600 | 711 | 610,0 | 400 | 1220 | — | 855 | 304 | 690 | 221 | 168 | — | 500 | 465 | 188 | 400 | 829 |

| Ду, мм | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | D | L | DF | I | L | DF | I | H | Hh | Hg | E | F | C | S | O | G1 | G2 | G3 |  |
|  |  |  | Ру 16 |  |  | Ру 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 42,4 | 15 | (см. таблицу справа для Ру 40) |  |  | 130 | 95 | 21 | 120 | — | — | — | 58 | 25 | 115 | — | — | — | — | 2,2 |
| 20 | 42,4 | 15 |  |  |  | 150 | 105 | 19 | 120 | — | — | — | 58 | 25 | 115 | — | — | — | — | 2,9 |
| 25 | 48,3 | 20 |  |  |  | 160 | 115 | 30 | 125 | — | — | — | 70 | 25 | 115 | — | — | — | — | 3,5 |
| 32 | 60,3 | 25 |  |  |  | 180 | 140 | 23 | 140 | — | — | — | 72 | 25 | 115 | — | — | — | — | 4,8 |
| 40 | 76,1 | 32 |  |  |  | 200 | 150 | 36 | 150 | — | — | — | 87 | 35 | 165 | — | — | — | — | 6,5 |
| 50 | 76,1 | 40 |  |  |  | 230 | 165 | 36 | 180 | — | — | — | 88 | 35 | 165 | — | — | — | — | 8,7 |
|  |  |  | Ру 16 |  |  | Ру 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 102 | 50 | 270 | 185 | 18 | 290 | 185 | 18 | 165 | — | — | 100 | 73 | 35 | 210 | — | — | — | — | 10 |
| 80 | 127 | 65 | 280 | 200 | 33 | 310 | 200 | 33 | 195 | — | — | 110 | 88 | 39 | 260 | — | — | — | — | 13 |
| 100 | 159 | 80 | 300 | 220 | 56 | 350 | 235 | 48 | 225 | — | — | 135 | 108 | 39 | 260 | — | — | — | — | 21 |
| 125 | 194 | 100 | 325 | 250 | 54 | 400 | 270 | 44 | 215 | 345 | 175 | 165 | 109 | 44 | 350 | 200 | 260 | 75 | 190 | 32 |
| 150 | 219 | 125 | 350 | 285 | 51 | 480 | 300 | 43 | 230 | 365 | 186 | 205 | 109 | 49 | 505 | 200 | 260 | 75 | 190 | 46 |
| 200 | 273 | 150 | 400 | 340 | 66 | 600 | 360 | 56 | 260 | 390 | 180 | 255 | 126 | 60 | 650 | 200 | 260 | 75 | 190 | 82 |
| 250 | 356 | 200 | 650 | 405 | 115 | 730 | 425 | 105 | — | 585 | 242 | 330 | 181 | 88 | — | 400 | 330 | 100 | 245 | 170 |
| 300 | 457 | 250 | 750 | 460 | 131 | 850 | 485 | 119 | — | 635 | 261 | 390 | 199 | 100 | — | 400 | 400 | 141 | 330 | 285 |
| 350 | 457 | 250 | 850 | 520 | 101 | 980 | 55 | 84 | — | 635 | 261 | 390 | 183 | 100 | — | 400 | 400 | 141 | 330 | 322 |
| 400 | 521 | 300 | 1100 | 580 | 133 | 1100 | 620 | 113 | — | 685 | 282 | 470 | 220 | 140 | — | 400 | 430 | 150 | 340 | 484 |
| 450 | 711 | 400 | 1395 | 640 | 206 | 1400 | 670 | 191 | — | 855 | 304 | 690 | 297 | 168 | — | 500 | 465 | 188 | 400 | 988 |
| 500 | 711 | 400 | 1400 | 715 | 169 | 1400 | 730 | 161 | — | 855 | 304 | 690 | 272 | 168 | — | 500 | 465 | 188 | 400 | 1018 |
| Массы в данной таблице указаны для фланцевых версий Ру 25, массы версий Ру 16 несколько ниже. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |