# Материалы основных деталей Краны шаровые JiP, цельносварные из углеродистой стали со стандартным проходом Деталь; Материал. Корпус крана и патрубки; Сталь St. 37.0 (сталь 10 по ГОСТ 1050). Фланцы; Сталь С 22.8 (сталь 20 по ГОСТ 1050). Шток; Нержавеющая сталь. Шар; Нержавеющая сталь. Кольцевые уплотнения шара; Тефлон PTFE, армированный углеволокном. Уплотнения штока; 2 кольца из тефлона PTFE и 2 кольца из графита.