Рабочая зона Краны шаровые JiP, цельносварные из углеродистой стали со стандартным проходом В отличие от большинства аналогов других производителей максимальное рабочее давление шаровых кранов не падает с ростом температуры в пределах заявленного диапазона рабочих температур (0–180 °С). Это обеспечивается конструкцией и толщиной корпуса, выбором конструкционных материалов, а также отсутствием резины в уплотнении штока. Ниже показана рабочая зона шаровых кранов JiP-WW (под приварку), а максимальное давление фланцевых версий ограничивается условным рабочим давлением фланцев.