Габаритные и присоединительные размеры Затворы дисковые поворотные VFY-WH, VFY-LH, SYLAX с металлической позиционируемой рукояткой Условный проход Ду, мм; Размеры, мм; Масса, кг. A; B; C; D; с центрирующими отв.; с отв. под болты. 25; 52; 161; 200; 32; 2,4; —. 32; 57; 166; 200; 32; 2,6; 2,9. 40; 57; 166; 200; 32; 2,6; 2,9. 50; 62; 172; 200; 43; 3,3; 3,7. 65; 70; 181; 200; 46; 3,7; 4,2. 80; 89; 187; 200; 46; 4,0; 5,1. 100; 106; 211; 290; 52; 6,3; 7,6. 125; 120; 226; 290; 56; 7,7; 10,2. 150; 132; 239; 290; 56; 9,2; 11,7. 200; 164; 293; 450; 60; 16,8; 23. 250; 200; 318; 450; 68; 23,4; 30. 300; 238; 343; 450; 78; 25,6; 32,2.