| Сравнение приборов: MI 3102H BT EurotestXE 2,5 кВ , MI 3102H EurotestXE 2,5 кВ, MI 3102H CL EurotestXE 2,5 кВ |  |
| --- | --- |

|  | MI 3102H BT EurotestXE 2,5 кВ; MI 3102H EurotestXE 2,5 кВ; MI 3102H CL EurotestXE 2,5 кВ. ИЗОЛЯЦИЯ. Сопротивление изоляции; +; +; —. Измер. напряжение от 50В до 1000В пост.тока; +. Сопротивление изоляции Измер. напряжение от 50В до 2500В пост.тока; +; 50...2500В. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЗАЩИТНОГО ПРОВОДНИКА. Сопротивление защитного проводника; автоматическая смена полярности; испытательный ток > 200 мА; +; +; —. Сопротивление защитного проводника; непрерывное измерение без смены полярности; малый испытательный ток ≥ 7 мА; +; +; —. ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛИНИИ. Полное сопротивление линии, расчет предполагаемого тока КЗ; +; +; —. ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТУРА. Полное сопротивление контура, расчет предполагаемого тока КЗ; +; +; —. ТЕСТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УЗО. Напряжение прикосновения (без отключения УЗО); +; +; —. Сопротивление контура без отключения УЗО; +; +; —. Время срабатывания УЗО; +; +; —. Ток срабатывания УЗО; +; +; —. Автоматическое тестирование УЗО (AUTOTEST); +; +; —. Тестирование УЗО типа B; —; —; —. СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. 3-проводный метод; +; +; —. 3-проводный метод с использованием одних клещей; —; —; —. Метод двух клещей; опция; -. Удельное сопротивление грунта с использованием ρ-адаптера; опция; -. AUTO SEQUENCE (автопоследовательность); -. Автоматическая процедура тестирования; +; —; —. МЕДИЦИНСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Функция IMD; —; —; —. ЛЮКСМЕТР; Опция. Освещенность; опция; Опция. РАЗНОЕ. Тестирование варистора (напряжение пробоя); —; —; —. Измерение сетевого напряжения; +; +; —. Измерение истинного среднеквадратического значения тока ИСКЗ (0,2 мA…20 A) с помощью клещей; опция; Опция. Измерение частоты; +; +; —. Проверка наличия опасной ситуации в приборе (РЕ-мониторинг); +; +; —. Проверка правильности подключения; +; +; —. Проверка правильности чередования фаз; +; +; —. Поиск кабелей, скрытой проводки; --. Встроенная клавиатура; --. USB- порт; +; +; —. RS232- порт; +; +; —. Дополнительные принадлежности. Щуп «Commander» с вилкой Шуко; +; Опция. Щуп «Commander» с наконечником; опция; +. Программное обеспечение; —; +; —. Адаптер для измерения полного сопротивления; -; -. Токовые клещи; опция; Опция. Цена; 69500 руб.; Договорная; Договорная. |
| --- | --- |