| Параметры | Значения |  |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень шумов (типично) 0 дБ аттенюатор, усреднение ≥50, трекинг-генератор выкл., нормализован к 1 Гц | без предусилителя |  |
|  | 9 кГц...100 кГц | <-120 дБм (тип.) |
|  | 100 кГц...20 МГц | <-135 дБм, <-140 дБм (тип.) |
|  | 20 МГц…1,5 ГГц | <-142 дБм, <-145 дБм (тип.) |
|  | 1,5 ГГц…2,7 ГГц | <-140 дБм, <-143 дБм (тип.) |
|  | 2,7 ГГц…3,2 ГГц | <-138 дБм, <-141 дБм (тип.) |
|  | 3,2 ГГц...5,5 ГГц | <-138 дБм, <-143 дБм (тип.) |
|  | 5,5 ГГц…6,5 ГГц | <-138 дБм, <-141 дБм (тип.) |
|  | с предусилителем (опция RSA5000-PA) |  |
|  | 100 кГц...20 МГц | <-152 дБм, <-160 дБм (тип.) |
|  | 20 МГц…1,5 ГГц | <-162 дБм, <-165 дБм (тип.) |
|  | 1,5 ГГц…2,7 ГГц | <-160 дБм, <-163 дБм (тип.) |
|  | 2,7 ГГц…3,2 ГГц | <-158 дБм, <-161 дБм (тип.) |
|  | 3,2 ГГц...5,5 ГГц | <-156 дБм, <-161 дБм (тип.) |
|  | 5,5 ГГц…6,5 ГГц | <-154 дБм, <-159 дБм (тип.) |
| Частотный отклик (аттенюатор = 10 дБ, отн. 50 МГц) | без предусилителя |  |
|  | 100 кГц…3,2 ГГц | <0,5 дБ; <0,3 дБ (тип.) |
|  | 3,2 ГГц...6,5 ГГц | <0,7 дБ; <0,5 дБ (тип.) |
|  | с предусилителем (опция RSA5000-PA) |  |
|  | 100 кГц…3,2 ГГц | <0,7 дБ; <0,3 дБ (тип.) |
|  | 3,2 ГГц...6,5 ГГц | <0,9 дБ; <0,5 дБ (тип.) |